(ФОРМА)

Заключение

о готовности Подрядчика к выполнению Работ

 «___» _______ 201__ г.




______________________________

             (дата)






(место проверки готовности)

На основании поручения №______________ от «____» __________ 201__ г.

проведена проверка готовности строительно-монтажной организации: 

_______________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

к выполнению работ ________________________________________________


 (этап и вид работ указывается при необходимости проверки готовности не на полный цикл работ)

по реализации проекта: ______________________________________________







(наименование проекта)

________________________________________________________________

представителем: ____________________________________________________



(наименование организации, осуществляющей строительный контроль на объекте) ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя организации, осуществляющей строительный контроль)

в присутствии ______________________________________________________



(фамилия, имя, отчество представителя строительно-монтажной организации)

в присутствии представителя ___________________________________________






(наименование Дочернего общества  ПАО «НК «Роснефть») ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя Дочернего общества ПАО «НК «Роснефть»)

	№ П/П
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
	ОТМЕТКА О СООТВЕТСТВИИ
	ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	1
	2
	3
	4

	1
	Контракт (Договор) на выполнение СМР
	
	

	2
	Контракт (Договор) на выполнение работ по видам с субподрядными организациями (в том числе на лабораторный контроль)
	
	

	3
	Свидетельство, выдаваемое саморегулируемой организацией, о допуске к работам установленного перечня видов работ
	
	

	4
	Проектная документация, прошедшая экспертизу и утверждённая в установленном порядке. 

п.п. 4.4, 5.4 СП 48.13330.2011
	
	

	5
	Акт независимой экспертизы промышленной безопасности проекта, утвержденный в Ростехнадзоре.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ п.1, статья 8, п.п.1, 4, статья 13
	
	

	6
	Наличие ППР,  утвержденного главным инженером (техническим руководителем) подрядной организации, согласованного (утвержденного) заказчиком.
	
	

	7
	Наличие в ППР пояснительной записки, включая разделы( 
п. 5.7.5 СП 48.13330.2011
	
	

	7.1
	Контроль качества работ (карты (схемы) на контроль качества работ).
п.п. 6.2, 6.9 МДС 12-81.2007, п.6.1.6 СНиП 12-01-2004 
	
	

	7.2
	График производства работ (календарный план производства работ по объекту)
	
	

	7.3
	Стройгенплан (ситуационный план)
	
	

	7.4
	График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования
	
	

	7.5
	График движения рабочих кадров по объекту
	
	

	7.6
	График движения основных строительных машин по объекту
	
	

	7.7
	Технологические карты на основные виды работ  предусмотренные рабочим проектом в т.ч. на входной контроль применяемых материалов и производственный контроль качества работ
	
	

	7.8
	Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов).

п.п. 5.2, 7.4.4 СНиП 12-03-01
	
	

	7.9
	Наличие подписи персонала, назначенного для производства работ, об ознакомлении с ППР
	
	

	8
	Проект производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), утверждённый руководителем подрядной организации. 
п.п. 1.2, 1.17 РД-11-06-2007
	
	

	9
	Наличие экспертизы ППРк.
п. 1.5 РД-11-06-2007
	
	

	10
	Регистрация Заключение экспертизы ППРк вместе с ППРк в территориальном органе Ростехнадзора.
п. 1.6 РД-11-06-2007
	
	

	11
	Акт-допуск при выполнении строительно-монтажных работ с применением грузоподъемных машин на территории организации.
п. 1.21 РД-11-06-2007
	
	

	12
	Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации
	
	

	13
	Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами.
п. 9.4.3 ПБ 10-382-00
	
	

	14
	Акт-допуск
п.4.6, приложение В СНиП 12-03-01
	
	

	15
	Список лиц, участвующих в производстве работ.
п.2.4.2, форма 1.1 ВСН 012-88 ч.II
	
	

	16
	Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении за работами, а также копии квалификационных удостоверений стропальщиков.

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ, п.1, статья 9
	
	

	17
	Копии (заверенные) аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства
	
	

	18
	Наличие удостоверений и заверенных копий протоколов аттестации ИТР, ответственных за проведение работ, по промышленной безопасности.

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ, п.2, статья 9
	
	

	19
	Наличие заверенной копии Свидетельства об аттестации в НАКС сварочных материалов.

РД 03-613-03
	
	

	20
	Наличие заверенной копии Свидетельства об аттестации в НАКС сварочного оборудования.

РД 03-614-03
	
	

	21
	Наличие заверенной копии Свидетельства о производственной аттестации в НАКС технологии сварки (наплавки) с приложением: Области распространения; заключения о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки). 

РД 03-615-03
	
	

	22
	Утверждённый главным инженером подрядной организации перечень технических средств, устройств и оборудования для осуществления строительно-монтажных работ, документальное подтверждение их  наличия в соответствии с ППР и технической исправности,  наличие  разрешений на применение.

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ п.1, статья 9; п.7.2.2, СНиП 12-03-2001
	
	

	23
	Утверждённый главным инженером подрядной организации перечень и наличие поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля качества СМР.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ статья 9
	
	

	24
	Утверждённый главным инженером подрядной организации перечень и наличие нормативной документации в соответствии с рабочим проектом.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ п.1, статья 9
	
	

	25
	Список сварщиков и приказ о присвоении клейм и бригадного клейма.
п.2.4.9,ф.2.3 ВСН 012-88, ч.II
	
	

	26
	Журнал учета работ и регистрации визуального и измерительного контроля.
Раздел VIII, приложение Ж РД 03-606-03
	
	

	27
	Журнал замечаний и предложений по ведению СМР.
п.2.4.5, форма 1.5 ВСН 012-88, ч.II
	
	

	28
	Журнал сварочных работ.
ВСН 478-86, форма 5 (при наличии в проекте технологического оборудования и трубопроводов). Форма 2.6, 2.6а ВСН 012-88, ч.II
	
	

	29
	Журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений.
Форма 7 ВСН 478-86
	
	

	30
	Журнал регистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварных соединений. 
Форма 3.5 ВСН 012-88, ч.II
	
	

	31
	Журнал термической обработки сварных соединений.
Форма 8 ВСН 478-86
	
	

	32
	Журнал входного контроля
	
	

	33
	Общий журнал работ.
Приложение 1 РД 11-05-2007
	
	

	34
	Журнал работ по монтажу строительных конструкций. 
Приложение №1 СНиП 3.03.01-87 
	
	

	35
	Журнал сварочных работ (сварка несущих и ограждающих конструкций).
Приложение № 2 СНиП 3.03.01-87 
	
	

	36
	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений. 
Приложение № 3 СНиП 3.03.01-87 
	
	

	37
	Журнал замоноличивания монтажных стыков. 
Приложение № 4 СНиП 3.03.01-87 
	
	

	38
	Журнал бетонных работ. 
Раздел 2 СНиП 3.03.01-87
	
	

	39
	Журнал учета качества сварочных материалов, защитных газов для сварки и дефектоскопических материалов
	
	

	40
	Журналы на каждый метод неразрушающего контроля
	
	

	41
	Журнал производства изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции. 
Форма 2.14 ВСН 012-88, ч.II
	
	

	42
	Журнал учета выполненных работ КС-6а
	
	


Примечание – в случае изменения НД или отмены НД использовать актуализированные НД или НД заменяющие действия, указанных в таблице  

Заключение о соответствии:

Строительно-монтажная организация _______________________________________________








(наименование строительно-монтажной организации)

к выполнению работ______________________________________________________________







(наименование этапа и вида работ)

по реализации проекта ____________________________________________________________









(наименование проекта)

________________________________________________________________________________

(ГОТОВА / НЕ ГОТОВА)

Подписи:

Представитель организации по СК _________________________(________________)







                                                                       (фамилия И.О.)

Представитель строительно-монтажной организации___________ (________________)










         (фамилия И.О.)

Представитель ОГ ПАО «НК «Роснефть» ___________________     (________________)










           (фамилия И.О.)

_________________________________________________

конец формы

