## пономенклатурный
АО "Востсибнефтегаз"
Тип сделки: "Реализация НВЛ/НЛ»
Наименование лота: «Труба и детали трубопровода Ø 219х7/8»
ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ
Лот 4
Окончательное количество Товара определяется в момент отпуска.
| № п/п | Номенкл. Номер | Наименование МТР | БЕИ | Кол-во | Место передачи товара | Дата приобретения | Техническое состояние
10075400,249 | 1 | 1007540 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х7 В ст3сп | Т | 0.249 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2015 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 2 | 1043263 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х8 В ст20 | Т | 0.146 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2014 | Условно пригодное. Трубные отрезки немерной длины. | НВЛ
| 3 | 1159313 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений 219х7-09Г2С | Т | 2.1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2018 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 4 | 1234008 | Труба бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная 219Х8-13ХФА с 2-х слойным наружным полиэтиленовым и внутренним эпоксидным покрытием | Т | 0.257 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2016 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 5 | 1250678 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х7 В ст09Г2С | Т | 0.88 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2016, 2018 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 6 | 1451027 | Труба бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная 219х8-13ХФА ПЭ Пк с 2-х слойным наружным полиэтиленовым покрытием | Т | 1.315 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2015 | Условно пригодное. Трубные отрезки немерной длины. | НВЛ
| 7 | 1470024 | Труба стальная электросварная прямошовная с 3-х слойным наружным антикоррозийным покрытием усиленного типа из экструдированного поли этилена 219х8 В ст09Г2С У 3 | Т | 9.242 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2018 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 8 | 1619204 | Труба бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная 219Х8-13ХФА с 2-х слойным внутренним эпоксидным покрытием | Т | 0.802 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2017 | Условно пригодное. Трубные отрезки немерной длины. | НВЛ
| 9 | 1809845 | Труба стальная электросварная прямошовная 219Х8-К52-13ХФА с внутренним покрытием по ТУ 139000-012-01297858-01 и 2-х сл наружным из э кструдированного полиэтилена усиленного типа | Т | 1.395 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2016 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 10 | 1845961 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х8 В ст09Г2С-12 | Т | 1.18 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2020 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 11 | 1865057 | Труба электросварная прямошовная нефтегазопроводная 219х8-К52-ЮК13ВМЗ-ТО с внутренним 2-х сл. эпоксидным покрытием В2/1-80 и наружным 2-х сл. полиэтиленовым Н2ВУ-80 | Т | 0.324 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2018 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 12 | 1972944 | Переход ПШ 219(8К52)х57(6К52)-4-0,75-13ХФА-УХЛ, Pисп=5,2МПа | ШТ | 3 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2017 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 13 | 1988379 | Отвод ОГ 60-219(8К52)-4-0,75-5DN-850/850-13ХФА-УХЛ, Pисп=5,2МПа с наружным антикоррозионным 2-х слойным эпоксидным покрытием | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2017 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 14 | 1993985 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8 В ст09Г2С с внутренним 2-х сл. эпоксидным покрытием В2/1-60 и наружным 2-х сл. полиэтиленовым Н2У-60 | Т | 0.16 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 15 | 1997664 | Отвод ОГ 5-219(8К52)-4-0,75-5DN-300/300-13ХФА-УХЛ, Pисп=5,2МПа с наружным антикоррозионным двухслойным эпоксидным покрытием | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2017 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 16 | 2006421 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8-13ХФА с наружным 2-х слойным полиэтиленовым покрытием типа 5 | Т | 0.701 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2017 | Условно пригодное. Трубные отрезки немерной длины. | НВЛ
| 17 | 2113590 | Труба стальная электросварная прямошовная нефтепроводная 219х7-ТВЧ-К52-09ГСФ-ТО | Т | 41.386 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2020 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 18 | 2164134 | Труба бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная 219х8 B ст09Г2С НПЭ-2 с 2-х слойным наружным покрытием на основе экструдиро ванного полиэтилена и внутренним эпоксидным по ТУ 1390-016-45657335-2010 | Т | 2.219 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2020 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 19 | 2174346 | Труба бесшовная горячедеформированная 219Х8 В ст09Г2С 2 У с наружным 2-х слойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним антикоррозионным покрытием по ТУ 1390-006-48733781-2010 | Т | 1.392 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2018 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 20 | 2181501 | Труба стальная реставрированная 1-219х8 ст09Г2С-12 | Т | 0.334 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2018 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 21 | 2200986 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х8 В ст09Г2С с 3-х сл наружным покрытием из экструдированного полиэтилена усиленного ти па и внутренним по ТУ 139000-012-01297858-01 | Т | 1.498 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2021 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 22 | 2201998 | Труба стальная сварная для магистральных газонефтепроводов тип 1-219х8-К48 с 2-х слойным наружным антикоррозийным полиэтиленовым пок рытием усиленного типа У1 и внутренним эпоксидным покрытием ЭП-Пк по ТУ 1390-007-67740692-2013 | Т | 0.265 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2018 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 23 | 2230301 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8-09Г2С с внутренним 2-х сл. эпоксидным покрытием В2/1-60 | Т | 0.176 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2018 | Условно пригодное. Отрезки немерной длины. | НВЛ
| 24 | 2277174 | Труба стальная электросварная прямошовная 1-219х8 ст09Г2С | Т | 0.21 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 25 | 2328674 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х8 В ст09Г2С с наружным 2х сл полиэтиленовым покрытием усиленного типа и внутренним пок рытием В2/2-80 по ТУ 1390-010-91907504-2016 | Т | 0.67 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019, 2020 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 26 | 2356143 | Труба стальная электросварная прямошовная 1-219х8 ст09Г2С-12 | Т | 1.012 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 27 | 2360958 | Труба стальная электросварная прямошовная 1-219х8 ст09Г2С-15 | Т | 0.258 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2020 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 28 | 2365880 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х7 В ст09Г2С-14 | Т | 0.44 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 29 | 2367897 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8 В ст09Г2С с наружным 2х сл полиэтиленовым покрытием усиленного типа и внутренни м двухслойным эпоксидным покрытием В2/1-60 по ТУ 1390-010-91907504-2016 | Т | 0.565 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 30 | 2391932 | Отвод ОГ 30-219(8К48)-4-0,6-5DN-950/950-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок НЭ2 | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 31 | 2391934 | Отвод ОГ 22-219(8К48)-4-0,6-5DN-850/850-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок НЭ2 | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 32 | 2391936 | Отвод ОГ 10-219(8К48)-4-0,6-5DN-750/750-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок НЭ2 | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 33 | 2391937 | Отвод ОГ 9-219(8К48)-4-0,6-5DN-750/750-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок НЭ2 | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 34 | 2391938 | Отвод ОГ 8-219(8К48)-4-0,6-5DN-750/750-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок НЭ2 | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 35 | 2391939 | Отвод ОГ 6-219(8К48)-4-0,6-5DN-750/750-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок НЭ2 | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 36 | 2391941 | Отвод ОГ 38-219(8К48)-4-0,6-5DN-1000/1000-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок НЭ2 | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 37 | 2391942 | Отвод ОГ 50-219(8К48)-4-0,6-5DN-1150/1150-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных красок НЭ2 | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 38 | 2450326 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х8 В ст09Г2С с наружным двухслойным покрытием на основе термоусаживающихся материалов Н 2сл ТУМ-У-60 и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием Вн 2сл ЭПП по ТУ 1390-017-39929189-2016 | Т | 0.17 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2019 | Состояние условно-пригодное. Качественные характиристики пенополиуретанового покрытия установить по всему "телу" трубы невозможно | НВЛ
| 39 | 2505258 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х7-К52-09Г2С | Т | 3.953 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2020 | Удовлетворительное. Отстутствие повреждений | НВЛ
| 40 | 2560439 | Переход ПК 219х8(К48)-57х6(К48)-4,0-0,75-09Г2С-ХЛ, Pисп=5,2МПа | ШТ | 1 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2020 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ
| 41 | 10030642 | Труба Тр-Т-ЭП-219х8-К50-0.А-0-УХЛ с наружным покрытием 5Н и внутренним покрытием 1В по ТУ 24.20.13-012-70403923-2019 | Т | 0.558 | Красноярский край, Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение | 2020 | Состояние удовлетворительное. Отсутствие повреждений | НВЛ